## 記載例
【様式 Ａ2】
【入力見本】 ○節水型トイレ 登録シート（※このシートには入力しないでください）
○登録する製品の情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
メーカー コード | 製造・輸入業者名 | 製品名・製品愛称 | 製品型番（便器品番） | 製品構造① （節水Ⅱ形・Ⅱ形大便器JIS記号） | 検査品 製品型番 （便器品番）
KA | 霞が関工業 | 霞が関シリーズ | ▽▽▽▽▽▽▽▽▽ | C1200S | ■■■■■■
項目番号 | 試験項目 | 試験内容 |  | 性能又は品質 |  | 確認方法 第三者認証機関による立会試験 （試験データ添付） もしくは、 自己適合宣言 | 試験結果記入欄 （○、×又は具体的数値を記入。項目３については必ず数値を記入。）
|  | JIS A 5207 2011 | JIS A 5207 2014 2019 2022 ※（）は2019で追加された内容 | JIS A 5207 2011 | JIS A 5207 2014 2019 2022
| 洗浄水量 | タンク式の場合は，給水圧力（流動時）が0.2 MPaで，1回の洗浄操作における全排出水量。 洗浄弁式の場合は，給水圧力（流動時）が0.2 MPaで，ノンホールドタイプの洗浄弁によって，大便器を接続しない状態とし，最大瞬間流量100 L/分以下で，かつ，製造業者が指定する水量となるように調整した状態のときの水量。ただし，専用洗浄弁の場合は，給水圧力（流動時）が0.2 MPaで，1回の洗浄操作における全排出水量。 | 供試便器の排水口部に容器を置き，排水口から出た水を受けてその量を測定するか，又はそれと同等以上の精度のある測定方法によって測定する。また，給水方式の違いによる洗浄水量測定方法は，次による。 なお，いずれの場合も3回測定し，（平均値を算出して、洗浄水量とする。）四捨五入して小数点1位まで確認する。 a) タンク使用の場合 給水圧力 （流動時）が0.2 MPaで，製造業者が定める水位に調整の後，1 回の洗浄操作を行い，洗浄水量を測定する。 b) 洗浄弁使用の場合 給水圧力（流動時）が0.2 MPaで，ノンホールドタイプの洗浄弁によって，大便器を接続した状態とし，最大瞬間流量100 L／分で，かつ，製造業者公称水量となるように調整した状態で1回の洗浄操作を行い，洗浄水量を測定する。 c) 専用洗浄弁式便器の場合 給水圧力（流動時）が0.2 MPaで，1回の洗浄操作を行い，洗浄水量を測定する。 | ６．５Ｌ以下 | ６．５Ｌ以下 | 第三者認証による立会試験 | ○
1 | 洗浄試験 | 試験条件 1) 洗浄用ロータンク使用の場合 タンク内への給水及び補給水が出ない状態で，有効水量が製造業者の設定した水量となるように調整する。2) 洗浄弁使用の場合 給水圧力（流動時）が0.1 MPa以下で，大便器にノンホールドタイプの洗浄弁を接続しない状態で，最大瞬間流量100 L／分以下，かつ，節水Ⅰ形は8.5 L以下，節水Ⅱ形は6.5 Ｌ以下で製造業者が規定する水量となるよう洗浄弁を調整し，大便器をセットして試験を行う。ただし，専用洗浄弁の場合は給水圧力（流動時）が0.1 MPa以下で行う。3) 排水芯調整式便器の場合 壁仕上げ面から排水穴位置までの寸法は，洗浄性能が最も低い寸法で行う。なお、最も低い寸法とは，可変範囲の最大寸法・最小寸法で洗浄試験を行い，性能の低い方をいう。 試験操作 1) 洋風便器の場合 1.1) 洗浄性能試験1 トラップに満水した後，周縁射水部の下方約30 mmの洗浄面周囲にインキで幅約50 mmの線を帯状に描き，直ちに水を流し，洗浄面にインキの跡が残るかどうかを調べる。インキは，陶器の色によって判別しやすい色のインキを用いる。1.2) 洗浄性能試験2 トラップに満水した後，代用汚物Aを一度に便器内に投入し，直ちに水を流し，代用汚物Ａが完全に便器外へ排出されるかどうかを調べる。1.3) 洗浄性能試験3 トラップに満水した後，代用汚物Bを一度に便器内に投入し，直ちに水を流し，便器から排出された代用汚物Bを数え，85個以上排出しているかどうかを調べる。2) 和風便器の場合 2.1) 洗浄性能試験1 周縁射水部の下方約30 mmの洗浄面周囲にインキで幅約50 mmの線を帯状に描き，直ちに水を流し，洗浄面にインキの跡が残るかどうかを調べる。2.2) 洗浄性能試験2 汚物の落ちる所に水をため，その中央に代用汚物Cを置き，直ちに水を流し，代用汚物Ｃが排水路入口内へ完全に押し流されるかどうかを調べる。2.3) 洗浄性能試験3 汚物の落ちる所に代用汚物Aを一度に投入し，直ちに水を流し，代用汚物Ａが完全に便器外に排出されるかどうかを調べる。 | 試験条件 1) タンク使用の場合 製造業者が定める水位に調整を行い，止水栓を全閉する。 2) 洗浄弁使用の場合 給水圧力（流動時）が0.1 MPa以下で，洗浄弁を大便器に接続した状態とし，最大瞬間流量100 L／分以下，かつ，製造業者公称水量となるように調整する。 3) 専用洗浄弁式便器の場合 給水圧力（流動時）が0.1MPa以下で，器具が制御を行う瞬間流量及び水量で試験を実施する。 試験操作 トラップを満水にした後，周縁射水部の下方約30 mmの洗浄面周囲にインキで幅約50 mmの線を帯状に描き，タンク式又は専用洗浄弁式で，大小洗浄がある場合は小洗浄で，それ以外の場合は大洗浄で，直ちに水を流し，洗浄面にインキの跡が残るか調べる。 なお，インキは，陶器の色によって判別しやすい色のインキを用いる。 | a) 洗浄面にインキの跡が残ってはならない。b) 洋風便器においては，代用汚物Aが完全に便器外に排出され，かつ，代用汚物Bが85個以上便器外に排出されなければならない。c) 和風便器においては，代用汚物Cが排水路入口内へ完全に押し流され，かつ，代用汚物Aが完全に便器外に排出されなければならない。 | 洗浄面にインキの跡が残ってはならない。 | 第三者認証による立会試験 | ○
2 | 排出試験 | 幼児用を除く大便器（タンク密結を含む。）は直径44 mm以上，幼児用の大便器は直径38 mm以上の変形のない球を排水路に投入し，トラップ内を通過させ，便器外に排出されるかどうかを調べる。 | 試験用紙 JIS P 4501に規定するトイレットペーパー（1枚重ね）又はそれと同等のトイレットペーパー。 代用汚物 1) 代用汚物A 長さ約760 mmに切った試験用紙を，直径が約50 mm～75 mmの球状に緩く丸めたものを7個使用する，又はそれと同等以上の条件のものを代用汚物Aとして用いてもよい。 2) 代用汚物B 直径が約19 mm，比重0.85～0.95の樹脂の球100 個を使用する，又はそれと同等以上の条件のものを代用汚物Bとして用いてもよい。 3) 代用汚物C 長さ約760 mmに切った試験用紙を，,直径が約50 mm～75 mmの球状に緩く丸めたものを3個使用する，又はそれと同等以上の条件のものを代用汚物Cとして用いてもよい。 試験条件 1) タンク使用の場合 試験操作の2) ，3) の場合は，製造業者が定める水位に調整を行い，止水栓を全閉にする。試験操作の4) の場合は，給水を接続し給水圧力（流動時）が0.1 MPaで，製造業者が定める水位に調整を行う。 2) 洗浄弁使用の場合 給水圧力（流動時）が0.1 MPa以下で，洗浄弁を大便器に接続した状態とし，最大瞬間流量100 L／分以下，かつ，製造業者公称水量となるように調整する。 3) 専用洗浄弁式便器の場合 給水圧力（流動時）が0.1 MPa以下で，瞬間流量及び水量の調整は不要とする。 4) 排水芯調整式便器の場合 壁仕上げ面から排水穴位置までの寸法は，洗浄性能が最も低い寸法1) で行う。 注) 最も低い寸法とは，可変範囲の最大寸法及び最小寸法で排出試験を行い，性能の低い方をいう。 試験操作 1) ボールパス性能試験 幼児用を除く大便器は直径44 mm以上，幼児用の大便器は直径38 mm以上の変形のない球を排水路に投入し，トラップ内を通過させ，便器外に排出されるか調べる。 2) 大洗浄排出性能試験 トラップを満水にした後，代用汚物Aを一度に便器内に投入し，直ちに大洗浄を行い，代用汚物Aが完全に便器外へ排出されるか調べる。次に，トラップを満水にした後，代用汚物Bを一度に便器内に投入し，直ちに大洗浄を行い，便器から排出された代用汚物Bの数を調べる。 3) 小洗浄排出性能試験 小洗浄付の場合，トラップを満水にした後，代用汚物Cを一度に便器内に投入し，直ちに小洗浄を行い，代用汚物Cが完全に便器外へ排出されるか調べる。 4) 小洗浄りゅう（溜）水入れ替わり性能試験 小洗浄付の場合，5 %濃度（質量分率）塩化ナトリウム溶液2)でトラップを満水にし，直ちに小洗浄を行い，タンクへの給水が完了するなど洗浄動作が完了してからりゅう（溜）水をかくはん（攪拌）し，りゅう（溜）水面中央の濃度を測定し，次の式で入れ替わり率を計算する。 注2) 5％濃度（質量分率）塩化ナトリウム水溶液は，水道水に相当する品質の水を使用し,JIS K 8150に規定する塩化ナトリウムを用いて調整した後に濃度を測定し，換算される塩化ナトリウム濃度が規定の濃度であることを確認する。 | 排水路は，球が完全に通過しなければならない。 | a) ボールパス性能 大便器の排水路は，球が完全に通過しなければならない。 b) 大洗浄排出性能 大便器は，代用汚物Aが完全に便器外に排出され，かつ，代用汚物Bが85個以上便器外に排出されなければならない。 c) 小洗浄排出性能 タンク式及び専用洗浄弁式大便器は，代用汚物Cが完全に便器外に排出されなければならない。 d) 小洗浄りゅう（溜）水入れ替わり性能 タンク式及び専用洗浄弁式大便器は，りゅうすい（溜）水の入れ替わり率が95％以上でなければならない。 | 第三者認証による立会試験 | ○
3 | 水封性能 |  | 試験操作 1) 繰返し耐久性試験 機械式排出機構便器の場合，大便器のトラップ単体又は製品のいずれかを選択し，トラップを20万回作動させた後，排水トラップの深さ及び動作状況を調べる。 2) 耐劣化性試験 機械式排出機構便器の場合，ゴム試験部品を用いて，環境（空気）温度100 ℃の劣化促進試験を500 時間行う。その後，排出機構に取り付け，動作状況を確認する。 なお，ゴム試験部品とは，トラップを構成するゴムの可動部品をいう。 3) 耐酸性試験 機械式排出機構便器の場合，JIS K 8180に規定する塩酸を用いて調整した濃度10 %（質量分率）の塩酸溶液20 mLをトラップりゅう（溜）水量と同等分の水量で希釈を行う。次に，トラップのゴム試験部品を希釈液で満水にして，500 時間経過後に動作状況を調べる，又はその希釈溶液中にゴム試験片を浸せき（漬）させ，500 時間経過後に試験片の基準長さの変化を調べる。 なお，ゴム試験片とは，ゴム試験部品と同じ材質で，JIS K 6251の6.1（ダンベル状試験片）で規定するダンベル状3号形試験片をいう。 4) 耐アルカリ性試験 機械式排出機構便器の場合，JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウムを用いて調整した濃度2 %（質量分率）の水酸化ナトリウム溶液10 mlをトラップりゅう（溜）水量と同等分の水量で希釈を行う。次に，トラップのゴム試験部品を希釈液で満水にして，500 時間経過後に動作状況を調べる，又はその希釈溶液中にゴム試験片を浸せき（漬）させ，500 時間経過後に試験片の基準長さの変化を調べる。 なお，ゴム試験片とは，ゴム試験部品と同じ材質で，JIS K 6251の6.1（ダンベル状試験片）で規定するダンベル状3号形試験片をいう。 | 図1のトラップ封水深は，50 mm以上でなければならない。 | 大便器の水封性能は，トラップを満水にした状態で，排水トラップの深さが50 mm以上でなければならない。また，機械式排出機構便器の場合は，次の項目も満たさなければならない。 a) 繰返し耐久性試験を行ったとき，排水トラップの深さが50 mm 以上でなければならない。また，初期動作と同じ動作を行わなければならない。 b) 耐劣化性試験を行ったとき，初期動作と同じ動作を行わなければならない。 c) 耐酸性試験を行ったとき，ゴム試験片を用いた場合は，ダンベル状試験片の基準長さの変化が30 %以下でなければならない。ゴム試験部品を用いた場合は，初期動作と同じ動作を行わなければならない。 d) 耐アルカリ性試験を行ったとき，ゴム試験片を用いた場合は，ダンベル状試験片の基準長さの変化が30 %以下でなければならない。ゴム試験部品を用いた場合は，初期動作と同じ動作を行わなければならない。 e) 緊急時の対応性 停電発生時，可動トラップが常に規定の位置に戻る機構を備えなければならない。 | 第三者認証による立会試験 | ５３mm
4 | 耐漏水試験 | 便器を水平にし，トラップに満水し，10時間以上放置して水面の低下によって漏水の有無を調べるか，又はそれと同等以上の精度のある試験方法によって漏水の有無を調べる。 | 大便器を水平にして，トラップを満水にし，10 時間以上放置して水面の低下によって漏水の有無を調べるか，又はそれと同等以上の精度のある試験方法によって漏水の有無を調べる。 | 漏水があってはならない。 | 漏水があってはならない。 | 第三者認証による立会試験 | ○
5 | 耐漏気試験 | 便器を水平にし，トラップに満水し，排水穴を閉じて排水路内に最低245 Paの空気圧を与え，漏気の有無を調べるか，又はそれと同等以上の精度のある試験方法によって漏気の有無を調べる。 | 大便器を水平にして，トラップを満水にし，排水穴を閉じて排水路内に最低245 Paの空気圧を与え，漏気の有無を調べるか，又はそれと同等以上の精度のある試験方法によって漏気の有無を調べる。 なお，試験箇所が目視できる構造の場合は，試験によらず，漏気が発生する切れの有無を目視で調べる。 | 漏気があってはならない。 | 漏気があってはならない。ただし，試験箇所が目視できる構造で，目視によって漏気性能の確認を行ったとき，漏気が発生する切れなどがあってはならない。 | 第三者認証による立会試験 | ○
＊必要な場合自社データを提供いただく場合があります。
（注1）性能又は品質項目の図１はJISA5207における図６を参照。
（注2）代用汚物A 長さ約760 mmに切った試験用紙を直径が約50 mm～75 mmの球状に緩く丸めたものを7個使用する，又はそれと同等以上のものを代用汚物Aとして用いてもよい。
（注2）代用汚物Ｂ 直径が約19 mm，比重0.85～0.95の樹脂の球100個を使用する，又はそれと同等以上のものを代用汚物Bとして用いてもよい。
（注2）代用汚物Ｃ JISA5207:2011 大きさが約90 mm×90 mm又は直径が約100 mmのいずれも厚さが約30 mmのスポンジに十分吸水させたもの（その質量は，約200 gとする。）を使用する，又はそれと同等以上のものを代用汚物Cとして用いてもよい。 JISA5207:2014 長さ約760mmに切った試験用紙を、直径が約50mm～75mmの球状に緩く丸めたものを3個使用する、又はそれと同等以上の条件のものを代用汚物Cとして用いてもよい。

## 様式A2
【様式 Ａ2】
○節水型トイレ 登録シート
○登録する製品の情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
メーカー コード | 製造・輸入業者名 | 製品名・製品愛称 | 製品型番（便器品番） | 製品構造① （節水Ⅱ形・Ⅱ形大便器JIS記号） | 検査品 製品型番 （便器品番）
項目番号 | 試験項目 | 試験内容 |  | 性能又は品質 |  | 確認方法 第三者認証機関による立会試験 （試験データ添付） もしくは、 自己適合宣言 | 試験結果記入欄 （○、×又は具体的数値を記入。項目３については必ず数値を記入。）
|  | JIS A 5207 2011 | JIS A 5207 2014 2019 2022 ※（）は2019で追加された内容 | JIS A 5207 2011 | JIS A 5207 2014 2019 2022
| 洗浄水量 | タンク式の場合は，給水圧力（流動時）が0.2 MPaで，1回の洗浄操作における全排出水量。 洗浄弁式の場合は，給水圧力（流動時）が0.2 MPaで，ノンホールドタイプの洗浄弁によって，大便器を接続しない状態とし，最大瞬間流量100 L/分以下で，かつ，製造業者が指定する水量となるように調整した状態のときの水量。ただし，専用洗浄弁の場合は，給水圧力（流動時）が0.2 MPaで，1回の洗浄操作における全排出水量。 | 供試便器の排水口部に容器を置き，排水口から出た水を受けてその量を測定するか，又はそれと同等以上の精度のある測定方法によって測定する。また，給水方式の違いによる洗浄水量測定方法は，次による。 なお，いずれの場合も3回測定し，（平均値を算出して、洗浄水量とする。）四捨五入して小数点1位まで確認する。 a) タンク使用の場合 給水圧力 （流動時）が0.2 MPaで，製造業者が定める水位に調整の後，1 回の洗浄操作を行い，洗浄水量を測定する。 b) 洗浄弁使用の場合 給水圧力（流動時）が0.2 MPaで，ノンホールドタイプの洗浄弁によって，大便器を接続した状態とし，最大瞬間流量100 L／分で，かつ，製造業者公称水量となるように調整した状態で1回の洗浄操作を行い，洗浄水量を測定する。 c) 専用洗浄弁式便器の場合 給水圧力（流動時）が0.2 MPaで，1回の洗浄操作を行い，洗浄水量を測定する。 | ６．５Ｌ以下 | ６．５Ｌ以下
1 | 洗浄試験 | 試験条件 1) 洗浄用ロータンク使用の場合 タンク内への給水及び補給水が出ない状態で，有効水量が製造業者の設定した水量となるように調整する。2) 洗浄弁使用の場合 給水圧力（流動時）が0.1 MPa以下で，大便器にノンホールドタイプの洗浄弁を接続しない状態で，最大瞬間流量100 L／分以下，かつ，節水Ⅰ形は8.5 L以下，節水Ⅱ形は6.5 Ｌ以下で製造業者が規定する水量となるよう洗浄弁を調整し，大便器をセットして試験を行う。ただし，専用洗浄弁の場合は給水圧力（流動時）が0.1 MPa以下で行う。3) 排水芯調整式便器の場合 壁仕上げ面から排水穴位置までの寸法は，洗浄性能が最も低い寸法で行う。なお、最も低い寸法とは，可変範囲の最大寸法・最小寸法で洗浄試験を行い，性能の低い方をいう。 試験操作 1) 洋風便器の場合 1.1) 洗浄性能試験1 トラップに満水した後，周縁射水部の下方約30 mmの洗浄面周囲にインキで幅約50 mmの線を帯状に描き，直ちに水を流し，洗浄面にインキの跡が残るかどうかを調べる。インキは，陶器の色によって判別しやすい色のインキを用いる。1.2) 洗浄性能試験2 トラップに満水した後，代用汚物Aを一度に便器内に投入し，直ちに水を流し，代用汚物Ａが完全に便器外へ排出されるかどうかを調べる。1.3) 洗浄性能試験3 トラップに満水した後，代用汚物Bを一度に便器内に投入し，直ちに水を流し，便器から排出された代用汚物Bを数え，85個以上排出しているかどうかを調べる。2) 和風便器の場合 2.1) 洗浄性能試験1 周縁射水部の下方約30 mmの洗浄面周囲にインキで幅約50 mmの線を帯状に描き，直ちに水を流し，洗浄面にインキの跡が残るかどうかを調べる。2.2) 洗浄性能試験2 汚物の落ちる所に水をため，その中央に代用汚物Cを置き，直ちに水を流し，代用汚物Ｃが排水路入口内へ完全に押し流されるかどうかを調べる。2.3) 洗浄性能試験3 汚物の落ちる所に代用汚物Aを一度に投入し，直ちに水を流し，代用汚物Ａが完全に便器外に排出されるかどうかを調べる。 | 試験条件 1) タンク使用の場合 製造業者が定める水位に調整を行い，止水栓を全閉する。 2) 洗浄弁使用の場合 給水圧力（流動時）が0.1 MPa以下で，洗浄弁を大便器に接続した状態とし，最大瞬間流量100 L／分以下，かつ，製造業者公称水量となるように調整する。 3) 専用洗浄弁式便器の場合 給水圧力（流動時）が0.1MPa以下で，器具が制御を行う瞬間流量及び水量で試験を実施する。 試験操作 トラップを満水にした後，周縁射水部の下方約30 mmの洗浄面周囲にインキで幅約50 mmの線を帯状に描き，タンク式又は専用洗浄弁式で，大小洗浄がある場合は小洗浄で，それ以外の場合は大洗浄で，直ちに水を流し，洗浄面にインキの跡が残るか調べる。 なお，インキは，陶器の色によって判別しやすい色のインキを用いる。 | a) 洗浄面にインキの跡が残ってはならない。b) 洋風便器においては，代用汚物Aが完全に便器外に排出され，かつ，代用汚物Bが85個以上便器外に排出されなければならない。c) 和風便器においては，代用汚物Cが排水路入口内へ完全に押し流され，かつ，代用汚物Aが完全に便器外に排出されなければならない。 | 洗浄面にインキの跡が残ってはならない。
2 | 排出試験 | 幼児用を除く大便器（タンク密結を含む。）は直径44 mm以上，幼児用の大便器は直径38 mm以上の変形のない球を排水路に投入し，トラップ内を通過させ，便器外に排出されるかどうかを調べる。 | 試験用紙 JIS P 4501に規定するトイレットペーパー（1枚重ね）又はそれと同等のトイレットペーパー。 代用汚物 1) 代用汚物A 長さ約760 mmに切った試験用紙を，直径が約50 mm～75 mmの球状に緩く丸めたものを7個使用する，又はそれと同等以上の条件のものを代用汚物Aとして用いてもよい。 2) 代用汚物B 直径が約19 mm，比重0.85～0.95の樹脂の球100 個を使用する，又はそれと同等以上の条件のものを代用汚物Bとして用いてもよい。 3) 代用汚物C 長さ約760 mmに切った試験用紙を，,直径が約50 mm～75 mmの球状に緩く丸めたものを3個使用する，又はそれと同等以上の条件のものを代用汚物Cとして用いてもよい。 試験条件 1) タンク使用の場合 試験操作の2) ，3) の場合は，製造業者が定める水位に調整を行い，止水栓を全閉にする。試験操作の4) の場合は，給水を接続し給水圧力（流動時）が0.1 MPaで，製造業者が定める水位に調整を行う。 2) 洗浄弁使用の場合 給水圧力（流動時）が0.1 MPa以下で，洗浄弁を大便器に接続した状態とし，最大瞬間流量100 L／分以下，かつ，製造業者公称水量となるように調整する。 3) 専用洗浄弁式便器の場合 給水圧力（流動時）が0.1 MPa以下で，瞬間流量及び水量の調整は不要とする。 4) 排水芯調整式便器の場合 壁仕上げ面から排水穴位置までの寸法は，洗浄性能が最も低い寸法1) で行う。 注) 最も低い寸法とは，可変範囲の最大寸法及び最小寸法で排出試験を行い，性能の低い方をいう。 試験操作 1) ボールパス性能試験 幼児用を除く大便器は直径44 mm以上，幼児用の大便器は直径38 mm以上の変形のない球を排水路に投入し，トラップ内を通過させ，便器外に排出されるか調べる。 2) 大洗浄排出性能試験 トラップを満水にした後，代用汚物Aを一度に便器内に投入し，直ちに大洗浄を行い，代用汚物Aが完全に便器外へ排出されるか調べる。次に，トラップを満水にした後，代用汚物Bを一度に便器内に投入し，直ちに大洗浄を行い，便器から排出された代用汚物Bの数を調べる。 3) 小洗浄排出性能試験 小洗浄付の場合，トラップを満水にした後，代用汚物Cを一度に便器内に投入し，直ちに小洗浄を行い，代用汚物Cが完全に便器外へ排出されるか調べる。 4) 小洗浄りゅう（溜）水入れ替わり性能試験 小洗浄付の場合，5 %濃度（質量分率）塩化ナトリウム溶液2)でトラップを満水にし，直ちに小洗浄を行い，タンクへの給水が完了するなど洗浄動作が完了してからりゅう（溜）水をかくはん（攪拌）し，りゅう（溜）水面中央の濃度を測定し，次の式で入れ替わり率を計算する。 注2) 5％濃度（質量分率）塩化ナトリウム水溶液は，水道水に相当する品質の水を使用し,JIS K 8150に規定する塩化ナトリウムを用いて調整した後に濃度を測定し，換算される塩化ナトリウム濃度が規定の濃度であることを確認する。 | 排水路は，球が完全に通過しなければならない。 | a) ボールパス性能 大便器の排水路は，球が完全に通過しなければならない。 b) 大洗浄排出性能 大便器は，代用汚物Aが完全に便器外に排出され，かつ，代用汚物Bが85個以上便器外に排出されなければならない。 c) 小洗浄排出性能 タンク式及び専用洗浄弁式大便器は，代用汚物Cが完全に便器外に排出されなければならない。 d) 小洗浄りゅう（溜）水入れ替わり性能 タンク式及び専用洗浄弁式大便器は，りゅうすい（溜）水の入れ替わり率が95％以上でなければならない。
3 | 水封性能 |  | 試験操作 1) 繰返し耐久性試験 機械式排出機構便器の場合，大便器のトラップ単体又は製品のいずれかを選択し，トラップを20万回作動させた後，排水トラップの深さ及び動作状況を調べる。 2) 耐劣化性試験 機械式排出機構便器の場合，ゴム試験部品を用いて，環境（空気）温度100 ℃の劣化促進試験を500 時間行う。その後，排出機構に取り付け，動作状況を確認する。 なお，ゴム試験部品とは，トラップを構成するゴムの可動部品をいう。 3) 耐酸性試験 機械式排出機構便器の場合，JIS K 8180に規定する塩酸を用いて調整した濃度10 %（質量分率）の塩酸溶液20 mLをトラップりゅう（溜）水量と同等分の水量で希釈を行う。次に，トラップのゴム試験部品を希釈液で満水にして，500 時間経過後に動作状況を調べる，又はその希釈溶液中にゴム試験片を浸せき（漬）させ，500 時間経過後に試験片の基準長さの変化を調べる。 なお，ゴム試験片とは，ゴム試験部品と同じ材質で，JIS K 6251の6.1（ダンベル状試験片）で規定するダンベル状3号形試験片をいう。 4) 耐アルカリ性試験 機械式排出機構便器の場合，JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウムを用いて調整した濃度2 %（質量分率）の水酸化ナトリウム溶液10 mlをトラップりゅう（溜）水量と同等分の水量で希釈を行う。次に，トラップのゴム試験部品を希釈液で満水にして，500 時間経過後に動作状況を調べる，又はその希釈溶液中にゴム試験片を浸せき（漬）させ，500 時間経過後に試験片の基準長さの変化を調べる。 なお，ゴム試験片とは，ゴム試験部品と同じ材質で，JIS K 6251の6.1（ダンベル状試験片）で規定するダンベル状3号形試験片をいう。 | 図1のトラップ封水深は，50 mm以上でなければならない。 | 大便器の水封性能は，トラップを満水にした状態で，排水トラップの深さが50 mm以上でなければならない。また，機械式排出機構便器の場合は，次の項目も満たさなければならない。 a) 繰返し耐久性試験を行ったとき，排水トラップの深さが50 mm 以上でなければならない。また，初期動作と同じ動作を行わなければならない。 b) 耐劣化性試験を行ったとき，初期動作と同じ動作を行わなければならない。 c) 耐酸性試験を行ったとき，ゴム試験片を用いた場合は，ダンベル状試験片の基準長さの変化が30 %以下でなければならない。ゴム試験部品を用いた場合は，初期動作と同じ動作を行わなければならない。 d) 耐アルカリ性試験を行ったとき，ゴム試験片を用いた場合は，ダンベル状試験片の基準長さの変化が30 %以下でなければならない。ゴム試験部品を用いた場合は，初期動作と同じ動作を行わなければならない。 e) 緊急時の対応性 停電発生時，可動トラップが常に規定の位置に戻る機構を備えなければならない。
4 | 耐漏水試験 | 便器を水平にし，トラップに満水し，10時間以上放置して水面の低下によって漏水の有無を調べるか，又はそれと同等以上の精度のある試験方法によって漏水の有無を調べる。 | 大便器を水平にして，トラップを満水にし，10 時間以上放置して水面の低下によって漏水の有無を調べるか，又はそれと同等以上の精度のある試験方法によって漏水の有無を調べる。 | 漏水があってはならない。 | 漏水があってはならない。
5 | 耐漏気試験 | 便器を水平にし，トラップに満水し，排水穴を閉じて排水路内に最低245 Paの空気圧を与え，漏気の有無を調べるか，又はそれと同等以上の精度のある試験方法によって漏気の有無を調べる。 | 大便器を水平にして，トラップを満水にし，排水穴を閉じて排水路内に最低245 Paの空気圧を与え，漏気の有無を調べるか，又はそれと同等以上の精度のある試験方法によって漏気の有無を調べる。 なお，試験箇所が目視できる構造の場合は，試験によらず，漏気が発生する切れの有無を目視で調べる。 | 漏気があってはならない。 | 漏気があってはならない。ただし，試験箇所が目視できる構造で，目視によって漏気性能の確認を行ったとき，漏気が発生する切れなどがあってはならない。
＊必要な場合自社データを提供いただく場合があります。
（注1）性能又は品質項目の図１はJISA5207における図６を参照。
（注2）代用汚物A 長さ約760 mmに切った試験用紙を直径が約50 mm～75 mmの球状に緩く丸めたものを7個使用する，又はそれと同等以上のものを代用汚物Aとして用いてもよい。
（注2）代用汚物Ｂ 直径が約19 mm，比重0.85～0.95の樹脂の球100個を使用する，又はそれと同等以上のものを代用汚物Bとして用いてもよい。
（注2）代用汚物Ｃ JISA5207:2011 大きさが約90 mm×90 mm又は直径が約100 mmのいずれも厚さが約30 mmのスポンジに十分吸水させたもの（その質量は，約200 gとする。）を使用する，又はそれと同等以上のものを代用汚物Cとして用いてもよい。 JISA5207:2014 長さ約760mmに切った試験用紙を、直径が約50mm～75mmの球状に緩く丸めたものを3個使用する、又はそれと同等以上の条件のものを代用汚物Cとして用いてもよい。